	[image: image2.png]30HA
KN




	ООО «ЗОНАКИП», 390046, Г. РЯЗАНЬ, УЛ. МАЯКОВСКОГО, Д.1А, СТРОЕНИЕ 2, ПОМЕЩЕНИЕ 39. ТЕЛ: 8 (4912) 51-01-91, 

ZONAKIP@YANDEX.RU, WWW.ZONAKIP.RU
ИНН 6230108183           КПП 623001001         ОГРН 1186234003603
	
	
	
	



Обогреватели взрывозащищённые ОША-Р 
(ТУ 28.21.13-002-27358119-2018)
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №____
	Заказчик

	Организация
	

	Контактное лицо, должность
	

	Телефон, E-mail
	

	Количество обогревателей по данному опросному листу, шт.
	

	Конструкция обогревателя

	Модель обогревателя

(см. таблицу №1)
	

	Исполнение
	[image: image2.png]F (+10/+20(С)                           S (+10(С)

	Температура окружающей среды, °C
	Min                   °C                        Max                   °C

	Требуемая температура внутри шкафа, °C
(заполняется для обогревателей в исполнении S, стандарт 10°C) 
	Min                   °C                        Max                   °C

	Напряжение питания, В

(стандарт 220В)
	220 В                  24 В                     

	Длина кабеля питания от соединительной муфты L1, м.

(стандарт 3,0 м.)
	

	Длина жаропрочного кабеля питания от корпуса обогревателя до соединительной муфты L2, м.

(стандарт 0,3-0,5 м.)
	 

	Дополнительные требования
	

	Дополнительные опции

	Взрывозащищённая клеммная коробка
	Да                             Нет

	Тип подводимого кабеля, (
(для подбора каб. вводов на клеммной коробке)
	

	Защита кабеля питания гофрорукавом
	L1                           L2

	Дополнительные требования
	


[image: image1.png]i

9l

00

S =Y

19

bdl

nom. o4

00





	Тип обогревателя
	Мощность, Вт
	А
	Б
	А1
	Б1
	n

	ОША - Р - 0,5
	50
	100
	100
	–
	125
	4

	ОША - Р - 1
	100
	100
	200
	-
	225
	4

	ОША - Р - 2
	200
	200
	200
	185
	225
	8

	ОШ А- Р - 3
	300
	300
	200
	285
	225
	8

	ОША - Р - 4
	400
	300
	300
	285
	325
	8

	ОША - Р - 5
	500
	400
	300
	385
	325
	8

	ОША - Р - 10
	1 000
	400
	500
	385
	525
	8

	ОША - Р - 15
	1 500
	700
	400
	685
	425
	8

	ОША - Р - 20
	2 000
	700
	500
	685
	525
	8


Дополнительные данные, не вошедшие в опросный лист, просим сообщать в виде приложения. При возникновении вопросов при заполнении опросного листа просим обращаться  по номеру 8 (4912) 51-01-91, e-mail: zonakip@yandex.ru

